Dotyczy: przetargu „ Budowa   linii   napowietrznej   oświetleniowej przy   ul.   Cisowej na   działce   nr. 5 4,167/12 oraz linii kablowej oświetleniowej przy ul. Brzeskiej działka nr. 2 57, 167/12na terenie Skarbimierza -Osiedla ".

Z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji wynika, że planowana trasa linii kablowej oświetleniowej wzdłuż ulicy Brzeskiej w Skarbimierzu Osiedlu przebiega w chodniku asfaltowym. W związku z tym prosimy o zgodę na uwzględnienie w kosztorysie ofertowym następujących robót nie ujętych w przedmiarach do przetargu :

l) cięcie asfaltu (chodnik) - 580m trasy x 2 cięcia

- rozbiórka chodnika asfaltowego - 580m x 0,4m (trasa linii kablowej)

- rozbiórka chodnika asfaltowego - l,5m x 0,6m - 12szt (miejsca posadowienia słupów)

- rozbiórka podbudowy - 580m x 0,4m

- odtworzenie podbudowy i nawierzchni asfaltowej- 580m x 0,4m

- dodatkowa długość trasy kabla oraz zapasy przy słupach - 52m + 24m

- montaż kabla w słupach - 12szt x 2m

- pomiar ochrony przeciwporażeniowej - 13szt

- pomiar natężenia oświetlenia na trasie linii oświetleniowej

10)	projekt organizacji ruchu - l kpi.

Ponadto prosimy o zgodę na uwzględnienie w kosztorysie ofertowym dotyczącym

ul. Cisowej następujących robót nie ujętych w przedmiarach do przetargu :

rozbiórka 2 warstw betonu po 20cm grubości o wymiarach 1,5 x Im - 7szt (miejsca
posadowienia słupów)

- odtworzenie 2 warstw betonu jw.

- montaż na słupie wysięgnika podwójnego - 1szt

- montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku - l szt

- montaż bezpiecznika napowietrznego - 1szt

Odpowiedź

Na stronie internetowej znajduje się dodatkowy przedmiar do przetargu na bud. Oświetlenia