ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU :

Dot.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami

w miejscowości Lipki

Pytanie nr 1

Jakiego rodzaju studnie uwzględnić w wycenie pozycji nr 10 dla przyłączy kanalizacji sanitarnej 315 czy 425?

Odpowiedź.-315

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dla studni PP śr. 425 teleskopów z włazem śr. 315 z manszetą redukcyjną, czy mają to być teleskopy śr.400 (425) z włazem?

Odpowiedź-  śr.400 (425) z włazem

Pytanie nr 3

W przedmiarze robót dla kanalizacji sanitarnej w poz. 15 „Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm” zastosowano współczynnik „3 krotnie” (tj. 3x15=45 cm) co odpowiada przyjętej w opisie technicznym podsypce i obsypce rur (15 cm + 30 cm = 45 cm). Natomiast w przedmiarze dla przyłączy sanitarnych w poz. 12, oraz w przedmiarze dla kanału deszczowego poz. 16 i przyłączy deszczowych poz. 9 nie uwzględniono tego współczynnika co odpowiada wykonaniu jedynie podsypki o gr. 15 cm. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy w w/w pozycjach należy również uwzględnić współczynnik zwiększający x3 celem ujęcia poza podsypką również obsypki rur?

Odpowiedź- w w/w pozycjach podsypka ma być 15 cm.