Dot. przetargu nieograniczonego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Skarbimierz-Osiedle ul. Lipowa – etap I

- Według dokumentacji projektowej na sieci kanalizacji sanitarnej od studni St2 do St19 należy zabudować rury PVC Ø160 mm o długości 40 mb, brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne uzupełnienie.

Odp. Etap I objęty niniejszym postępowaniem przetargowym obejmuje wyłącznie odcinek sieci od istniejącej studni Sti do projektowanej studni St3 wraz z przyłączami, bez odcinka od studni St2 do St19, którego nie obejmuje przedmiotowe zamówienie.

- Według dokumentacji projektowej na sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni Sti do Sr należy zabudować rury PVC Ø160 mm o długości 5 mb, brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne uzupełnienie.

Odp. Uzupełniono brakujący zakres w dodatkowym przedmiarze.

- Brak w przedmiarze robót studni rozprężnej Sr Ø1000 mm. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne uzupełnienie.

Odp. Uzupełniono brakujący zakres w dodatkowym przedmiarze.

- Wg dokumentacji projektowej na sieci kanalizacji sanitarnej należy zabudować dwie studnie Ø425 mm, tj. studnia St3 oraz St19. W przedmiarze robót występuje tylko jedna sztuka. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne uzupełnienie.

Odp. Wykonanie studni St19 nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

- Proszę o informację jaki jest w Skarbimierzu istniejący system monitoringu przepompowni do którego należy się dostosować?

Brak jest systemu monitoringu przepompowni w m. Skarbimierz-Osiedle.

- Czy dopuszcza się zastosowanie pomp innego producenta niż Jung Pumpen?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp innego producenta, pod warunkiem wykorzystania pomp o parametrach technicznych i jakościowych równych lub wyższych w stosunku do wskazanych przez projektanta. Ponadto Zamawiający wymagał będzie uzyskania zgody projektanta.