Dotyczy zadania pn.   „Budowa kotłowni gazowej dla budynku mieszkalno-socjalnego i Sali gimnastycznej w Żłobiźnie przy ul. Jaśminowej 1”

Znak sprawy: RI.271.5.2016

W związku z chęcią uczestnictwa w w/w postępowaniu proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

- Zamawiający wymaga od Wykonawców potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia: „…Budowa co najmniej  2 kotłowni gazowych wraz z obiektem kubaturowym użyteczności publicznej…” Czy Zamawiający dopuszcza do w/w postępowania Wykonawców, którzy wykażą i potwierdzą wykonanie, budowy 2 kotłowni gazowych w obiektach kubaturowych użyteczności publicznej w okresie ostatnich pięciu lat?

Odp. W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest również budowa budynku, kotłowni zamawiający wymaga aby zakres branży budowlanej był co najmniej tożsamy z przedmiotem zamówienia, tj. wykonawca ma obowiązek wykazania się doświadczeniem z realizacji w ostatnich pięciu latach budową 2 kotłowni gazowej (część sanitarna i technologiczna) oraz budową 2 budynków kubaturowych użyteczności publicznej.

- W załączonym przedmiarze brak nakładów na demontaż starej kotłowni (urządzenia, armatura, rurociągi, kotły, itp.). Czy zakres ten należy do tego postępowania? Jeżeli tak, to proszę o uszczegółowienie tego zakresu.

Odp. Przedmiot zamówienia nie obejmuje likwidacji (demontażu) starej kotłowni.

- W załączonym przedmiarze brak nakładów na roboty budowlane w kotłowni. Czy roboty budowlane w kotłowni są objęte tym postępowaniem? Jeżeli tak, to proszę o uszczegółowienie tego zakresu.

Odp. Zamieszczona na stronie internetowej Specyfikacja zawiera 3 przedmiary: część sanitarno-technologiczną (w formacie PDF i ath), część budowlaną (w formacie ath) oraz część elektryczną (w formacie PDF). Dodatkowo na stronie zamieszczono brakujący projekt budynku kotłowni.