Dot. przetargu nieograniczonego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Skarbimierz-Osiedle ul. Lipowa – etap I

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego dokumentacji projektowej dotyczącej przepompowni ścieków P1, jej brak uniemożliwia wykonanie wyceny.

Odp. Uzupełniono brakującą dokumentację.

2. Brak w przedmiarze robót zasilania energetycznego przepompowni ścieków P1 lub jakiejkolwiek informacji dotyczącej jej zasilania. Prosimy o informację czy zakres ten wchodzi w skład wyceny.

Odp. Uzupełniono brakujący przedmiar.