Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Skarbimierzu-Osiedlu ul.Brzeska , Kwiatowa ,Polna

Nr. postępowania :RI.271.8.2016

Pytanie nr.1

Według pozycji 14 przedmiaru sieci kanalizacji sanitarnej ,ilość studni betonowych Ø1200

Wynosi 5szt.wg.dokumentacji projektowej ilość studni Ø1200 to 6 szt.

Odpowiedź. Studzienek betonowych Ø1200 mm winno być 6 a jest 5 .

Prosimy o doliczenie 1 studzienki Ø1200mm

Pytanie nr 2.

Według dokumentacji projektowej należy wykonać przewiert rurą 323x7,1 długości 10m

Pod drogą – brak ujęcia tych robót w przedmiarze.

Odpowiedź  Należy doliczyć  przewiert rurą osłonową  stalową Ø323 x 7 – dł 10m

na sieci zewnętrznej kanalizacyjnej .

Pytanie nr.3

Brak  ujęcia w przedmiarze przyłącza  Ø160 mm PVC do działki nr.242 dł.ok.9m.

Odpowiedź: Na wykonanie przyłącza na posesji właściciela brak zgody.

Należy zakorkować na granicy działki / zapis taki znajduje się w dokumentacji na rys.2/S.

Pytanie nr.4

Według dokumentacji projektowej ilość studzienek na przyłączach wynosi 28 szt, wg.

przedmiaru 30 szt.

Odpowiedź. Przyłączy do pierwszej studzienki jest 11szt Ø425 pozostałe studzienki w ilości 17szt są o Ø 315mm.

Pytanie nr.5

Według dokumentacji projektowej na przyłączach kanalizacji sanitarnej należy wykonać

studzienki Ø315mm , wg przedmiaru Ø425mm.

Odpowiedź   Na przyłączach są studzienki Ø315mm , i Ø425mm.

Sporzadziłą

Grażyna Muszańska