Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie nr 1.

W przedmiarze robót dla przebudowy wodociągu w pozycjach nr 20 i 21 ujęto montaż rurociągów z rur PERC o średnicy 225 i 110. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej stwierdzono, że długości te odnoszą się do przewiertów/ przecisków natomiast brak w jest w przedmiarze pozycji związanej z wykonaniem przewiertów/przecisków.

Analogicznie w przedmiarze w  dziale „Przyłącza” w pozycjach 70 i 71 ujęty jest montaż przyłączy oraz dodatkowa pozycja nr 69 związana z wykonaniem przecisków.

W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwą pozycję związaną w wykonaniem przewiertów śr. 225 i 110 lub potwierdzenie, że w pozycjach nr 20 i 21 należy ująć również wykonanie przewiertu/przecisku.

Odp.

W pozycjach 20 i 21 należy ująć ewentualne wykonanie przewiertu/przecisku. Ze względu na fakt, iż w zadaniu w zakresie drogi przewidziano wymianę konstrukcji drogi w miejscach realizacji wodociągu, realizacja rurociągów metodą bezwykopową nie jest konieczna.

Pytanie nr 2.

W związku z przewidzianym wykonywaniem przyłączy wodociągowych do budynków na prywatnych w pozycjach nr 1 i 2 przewidziano rozbiórkę nawierzchni i podbudowy, w związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy w przedmiarze drogowym ujęto również odbudową nawierzchni (kostka betonowa itp.) na prywatnych posesjach a koniecznych do rozbiórki przy prowadzeniu robót związanych z budową przyłączy wodociągowych? W przedmiarze związanym z przebudową wodociągu brak jest pozycji związanych z odbudową nawierzchni.

Odp.

W części drogowej uwzględniono odtworzenie nawierzchni wyłączenie w pasie drogowym. W pozycjach nr 1 i 2 przedmiaru dot. wodociągu należy w wycenie uwzględnić również odtworzenie.