Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie nr 1. Proszę o zweryfikowanie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót, SST, opisem technicznym a projektem.

Zakres robót SST:

- Wykonanie termoizolacji ścian piwnicy XPS gr.10cm;

- Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych XPS70 gr.15cm;

- Wykonanie termoizolacji posadzki na gruncie EPS100 gr.10cm;

- Wykonanie termoizolacji stropu nad piwnicą EPS100 gr.12cm;

- Wykonanie termoizolacji stropodachu stropapa gr.18cm.

- Wykonanie termoizolacji wełną mineralną w pasach według wytycznych P.POŻ gr.15cm;

a) posadzka – kosztorys poz. 13- jest PS-EFS20 gr 10 cm

b) w której poz. występują wełna mineralna w pasach według wytycznych P.POŻ gr.15cm

c) styropapa gr. 22 cm w kosztorysie poz.34, a projekt gr.18 cm

Odp.

Ad.a) Poz. 13 kosztorysu w ofercie (docieplenie posadzki na gruncie) – należy wycenić zgodnie z przedmiarem – styropian posadzkowy wodoodporny PS E-FS20 gr. 10 cm.

Ad.b) W poz. 58 przedmiaru Termomodernizacja Sali Gimnastycznej uwzględniono (poprzez analogię) zarówno docieplenie ścian styropianem oraz wełną mineralną gr. 16 cm. W związku z powyższym w pozycji tej należy wycenić docieplenie ścian szczytowych (ok. 320 m2) wełną mineralną zgodnie z wytycznymi p.poż. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia zadania Zamawiający przed podpisaniem umowy wymagał będzie od wybranego Wykonawcy szczegółowego kosztorysu, z którego wynikać będzie cena 1 m2 docieplenia wełną i styropianem.

Ad.c) z uwagi na konieczność poprawy efektywności cieplnej budynku (wymóg niezbędny w celu uzyskania dofinansowania z UE) przyjęto zwiększoną w porównaniu z projektem grubość docieplenia ścian (z 15 cm na 16 cm) i stropodachu (z 18 cm na 22 cm). W związku z powyższym w ofercie należy wycenić styropapę gr. 22 cm zgodnie z poz. 34 przedmiaru.

Pytanie nr 2. Proszę o zweryfikowanie parapety zew. kosztorys poz. 54 aluminiowe powlekane, a opis techniczny płytki ceramiczne.

Odp. W wycenie przyjąć parapety aluminiowe powlekane – zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 3. Proszę o określenie do której rozdzielni ma być wpięte gniazdo z poz. 32, poz. 33, poz. 34 oraz lokalizację.

Odp.

Poz. 32 – 1 gniazdo z Sali gimnastycznej wpięte do rozdzielni RG4, 3 gniazda z Sali gimnastycznej wpięte do rozdzielni RG3, 2 gniazda z loggii (pom. Nr 14) wpięte do rozdzielni RG3.

Poz. 33 – 1 gniazdo z Sali gimnastycznej wpięte do rozdzielni RG4 i 1 gniazdo z Sali gimnastycznej wpięte do rozdzielni RG3.

Poz. 34 – 1 gniazdo z Sali gimnastycznej wpięte do rozdzielni RG4 i 1 gniazdo z Sali gimnastycznej wpięte do rozdzielni RG3.

Pytanie nr 4. Poz. 35 co autor miał na myśli „Kompletna instalacja odgromowa”.

Odp. W pozycji tej należy skalkulować cenę instalacji odgromowej zgodnie z załączoną dokumentacją wraz z wymaganymi pomiarami i badaniami.